Ausschreibungstext

Artikelnummer

241579

Typ

Global Proof NYX ELI160 NUO HI-POE IR 10°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, PoE (802.3at), 10° Leuchtwinkel, 240m Reichweite, IP67, 38W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

Hi-PoE (802.3at)

10° Leuchtwinkel

240m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10° |
| Leistungsaufnahme | 38 W |
| Beleuchtungsreichweite | 240 m |
| Netzgerät | Power over Ethernet (HiPoE) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9899400078 |
| Serie | NYX ELI |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen