Ausschreibungstext

Artikelnummer

241572

Typ

NYX ELI160 NUO IR -24VAC-DC- 30°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 24VAC/VDC, 30° Leuchtwinkel, 180m Reichweite, IP67, 38W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

24VAC / 38W Stromverbrauch

30° Leuchtwinkel

180m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 30° |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 38 W |
| Leuchtweite | 180 m |
| Netzgerät | integriert |
| Hersteller-Nummer | 9899400057 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | NYX ELI |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen