Ausschreibungstext

Artikelnummer

241569

Typ

NYX ELI80 NUO POE IR 60°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, PoE (802.3at), 60° Leuchtwinkel, 90m Reichweite, IP67, 18W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

PoE (802.3at)

60° Leuchtwinkel

90m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | NYX ELI |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60° |
| Leuchtweite | 90 m |
| Netzgerät | Power over Ethernet (PoE) |
| Leistungsaufnahme | 18W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9899400054 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen