Ausschreibungstext

Artikelnummer

241565

Typ

NYX ELI80 NUO -230 IR 60°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 230VAC/110VAC, 60° Leuchtwinkel, 90m Reichweite, IP67, 18W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

230/110VAC / 18W Stromverbrauch

60° Leuchtwinkel

90m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | NYX ELI |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60° |
| Leuchtweite | 90 m |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 18W |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9899400070 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| --- | --- |
| MVC-IVA-DGS | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-LPR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-LPRX | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-MMR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen