Ausschreibungstext

Artikelnummer

241562

Typ

Global Proof NYX ELI80 NUO IR 120°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 24VAC/VDC, 120° Leuchtwinkel, 50m Reichweite, IP67, 18W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

24VAC / 18W Stromverbrauch

120° Leuchtwinkel

50m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 120° |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Beleuchtungsreichweite | 50 m |
| Netzgerät | integriert |
| Schutzart | IP66/67 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9899400047 |
| Serie | NYX ELI |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen