Ausschreibungstext

Artikelnummer

242384

Typ

GS724TPP-300EUS

Kurzbeschreibung

24-Port Gigabit Smart Managed Switch, PoE+, 380W, 2xSFP

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 0606449162769 |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 24 |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Hersteller-Nummer | GS724TPP-300EUS |
| PoE Budget (gesamt) | 380 W |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T |
| Rackeinbau | Nein |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen