Ausschreibungstext

Artikelnummer

242454

Typ

FLIR Elara R-190

Kurzbeschreibung

Boden Radar Sensor, 24GHz, EU-weit frei zugelassen, 125m Personendetektion

Hauptmerkmale

Erkennung von und Frühwarnung vor Eindringlingen

Unabhängig von Witterungs- und Lichtverhältnissen

Personendetektion bis zu 125 Meter

Fahrzeugdetektion bis zu 300 Meter

90° Sichtfeld

Scannen des Sichtfeldes bis zu 10 Mal pro Sekunde

Gleichzeitige Verfolgung von bis zu 32 Zielen

Geolokalisierungsfunktion

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Schutzart | IP66 |
| Sensortyp | 24GHz Radar |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 427-0101-02-00 |
| Serie | Flir Radarsensoren |
| Hersteller | FLIR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen