Ausschreibungstext

Artikelnummer

242017

Typ

Essence Security MyShield Next - IoT

Kurzbeschreibung

Vernebelungseinheit + PIR Bewegungsmelder auf LTE-M-Basis inkl. Cloud Service

Hauptmerkmale

PIR-Bewegungsmelder 145° Öffnungswinkel

Vor-Ort-Abwehr durch Rauchausstoss des S-100 Smoke Generators

LTE-M-SIM-Kartenslot

Kabellos durch Batteriebetrieb

IP21, Einsatz im Innenbereich / -10°C bis +55°C

24 Monate MyShield Cloud Service inklusive

In einer NSL mit AM/Win Software einbindbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart | Wandmontage |
| Sensortyp | PIR |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | MyShield Next - IoT |
| Serie | MyShield |
| Hersteller | Essence Security |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Essence Security S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 6 Stück |
| --- | --- |
| Essence Security S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 12 Stück |
| jetrics battery CR123A | VARTA Batterie Professionell CR123A 2er Blister, 3,0V |

Empfehlungen

Dienstleistungen