Ausschreibungstext

Artikelnummer

242018

Typ

MyShield Next - Wired

Kurzbeschreibung

Verneblungseinheit inkl. 5m Anschlusskabel

Hauptmerkmale

Vor-Ort-Abwehr durch Rauchausstoss des S-100 Smoke Generators

Verkablung über 5m Anschlusskabel

Auslösbar über Alarmschaltung

IP21, Einsatz im Innenbereich / -10°C bis +55°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | MyShield Next - Wired |
| Schwingungssensor | Nein |
| Sensortyp | PIR, PIR |
| Serie | MyShield |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller | Essence Security |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| jetbatt-CR123A | VARTA Batterie Professionell CR123A 2er Blister, 3,0V |
| --- | --- |
| S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 6 Stück |
| S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 12 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen