Ausschreibungstext

Artikelnummer

241245

Typ

Senstar MultiSensor Detektionssystem

Kurzbeschreibung

Integrierte Sensor Fusion Engine, Überwachungsbereich ca. 12m x 5m, Werkzeugsatz, IP54, Power over Ethernet

Hauptmerkmale

KI-gestützte Sensor Fusion-Engine

Kurzstreckenradar, Bildsensor, Dual-PIR, Beschleunigungssensor, Hochfrequenzsensor

Falschalarme, die durch Wind, Schatten, lose Schilder, Gestrüpp und Hintergrundaktivitäten verursacht werden, werden praktisch eliminiert.

Detektionsfläche (Breite/Tiefe): 12 x 5 m

Ideale Montagehöhe: 2,4 bis 3,7 m

IP54

Betriebstemperatur: -30 bis +60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Senstar MultiSensor |
| --- | --- |
| IDM Type | Flächenmelder |
| Sensortype | Beschleunigungssensor, PIR, Radar |
| Reichweite (LxB) | 5m x 12m |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP54 |
| Hersteller-Nummer | E9FG0100-001 |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Senstar MultiSensor FunktionenUnübertroffene LeistungVernetzung und IntegrationEinfach zu installieren und zu wartenAnwendungsbereicheVerbesserung des Situationsbewusstseins

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen