Ausschreibungstext

Artikelnummer

239837

Typ

eneo KBD-3NET

Kurzbeschreibung

Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC

Hauptmerkmale

Netzwerk Keyboard mit Joystick

Unterstützt eneo Netzwerk Kameras

Funktionen PTZ, Fokus, Zoom, Preset, Touren

Unterstützt ONVIF Protokoll

Anbindung über RJ45 Schnittstelle

RS-485 Schnittstelle unterstützt Pelco D/P Protokoll

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 140(150)x306x99mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Funktionen |  |
| Joystick | 3-Achsen |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzgerät 100~240VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 239837 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen