Ausschreibungstext

Artikelnummer

241948

Typ

AXIS TQ1937-E IR ILLUMINATOR K

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50m Reichweite

Hauptmerkmale

Geeignet für AXIS Q16 und AXIS P13 Serie

IR-Erfassungsbereich bis zu 50m

Energieeffizienter IR-Strahler mit 850nm

Optimiert für die Erfassung von Fahrzeugkennzeichen

Verfügt über 4 Objektive

Stromversorgung über die Kamera

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021087606 |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Leistungsaufnahme | 0 W |
| Leuchtweite | 50 m |
| Hersteller-Nummer | 03004-001 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung | 8,2-44°° |
| Stromversorgung | Über die Kamera |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen