Ausschreibungstext

Artikelnummer

242285

Typ

HM-TX3840-15/G0/T1(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild 384x288 15,4mm, Optisch 2688x1520 8mm, PTZ 2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 59 - 1,77° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 6 - 240 mm |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Dome, Thermal Hybrid Dome |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux @ F1.3 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom, Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 305402600 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision TandemVu |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC, 36VDC, 36VDC, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen