Ausschreibungstext

Artikelnummer

239230

Typ

2N Clip, Ethernet, Induction loop

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle 4,3" Farb Display, weiß, mit Induktionsschleife

Hauptmerkmale

Perfekt für mittelgroße Projekte

Installation dauert nur 3 Minuten

4-Zoll-Video-IP-Innensprechstelle

für Hörgeschädigte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | Pictogramme |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lautsprecher | 2W |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Tischmontage, Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | Touch (kapazitiv) |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159522463 |
| Hersteller-Nummer | 9138512 |
| Serie | 2N Clip |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Clip Desk Stand | Tischhalter für 2N Clip weiß |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |

Empfehlungen

Dienstleistungen