Ausschreibungstext

Artikelnummer

242565

Typ

IQSIGHT NDE-8703-RL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 6MP@30fps, 3,9-10mm, IR 1/1,8", PoE, IK11, IP66/67, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter inklusive

IVA Pro Privacy + Camera Trainer inklusive

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,9-10mm

Überwachungsbereich 44-117°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK11 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0360 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3264x1840 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 117° - 44° |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.411.096 |
| Serie | FLEXIDOME 8100i |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IQSIGHT MVC-IAA-GUN | Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor |
| --- | --- |
| IQSIGHT MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-DGS | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-LPR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-LPRX | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-MMR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT MVC-IVA-VGD | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro |
| IQSIGHT NBA-7070-PA0 | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66 |
| IQSIGHT NBA-7070-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66 |
| IQSIGHT NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| IQSIGHT NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| IQSIGHT NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| IQSIGHT NDA-U-DWMT | Wandhalterung, doppelt |
| IQSIGHT NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| IQSIGHT NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| IQSIGHT NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| IQSIGHT NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| IQSIGHT NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| IQSIGHT NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| IQSIGHT NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| IQSIGHT NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| IQSIGHT NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| IQSIGHT NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| IQSIGHT NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen