Ausschreibungstext

Artikelnummer

242579

Typ

AXIS TQ1604-E CONDUIT BACK BOX

Kurzbeschreibung

Wandanschlussdose, für AXIS Q1961-XTE und P1468-XLE, ex-geschützt Zone/Div 2

Hauptmerkmale

Für 1/2″-Kabelführungen und M20-Rohre

Teil von Axis Conduit Interface (ACI)

Kompatibel mit Kameras von Axis mit Explosionsschutz für Zone/Division 2

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021089501 |
| --- | --- |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 03120-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Die AXIS TQ1604-E Conduit Back Box in Grau sorgt für die sichere Verkabelung durch 1/2″-Kabelführungen und M20-Rohre. Sie ist außerdem kompatibel mit 1/2″ ACI-Rohradaptern sowie AXIS T91B47 Pole Mount und AXIS T94P01B Corner Bracket.

Zubehör

| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| --- | --- |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS TQ1952-E CBL GLD NON-ARMD | Kabelverschraubung, für nicht gepanzerte Kabel mit M20x1,5-Gewinde |

Empfehlungen

Dienstleistungen