Ausschreibungstext

Artikelnummer

243021

Typ

SMT-1031PVW

Kurzbeschreibung

10" (25,4cm) AI Public View Monitor, 1080p, 2MP Kamera, Gehäuse weiß, HDMI, Ethernet, PoE, 24VDC

Hauptmerkmale

2MP AI-Kamera, f1.6

SUNAPI/Onvif Profile S/G/T/M

AI-Objektklassifizierung und -Analyse

Bewegungs- und ereignisaktivierte LED und Audioalarm

Gesichtserkennungsbox, Bild-Diashow

Anpassbares Text-Overlay mit Standardmeldung

Benutzerdefiniertes Logo-Bild auf dem Bildschirm

Monitorverwaltung über WebUI

NDAA konform, Gehäusefarbe weiß

Dual Power PoE+ (802.3at) und DC24V

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Optionales Netzteil DC 24V(SPU-60240)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Vision Public View Monitore |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Digital Signage |
| Auflösung Pixel | 1024x600 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 10 |
| Display Größe (cm) | 25,4 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 120° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 140° |
| Helligkeit typisch | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 500:1 |
| Reaktionszeit typisch | 20 ms |
| Videoeingänge (Art) | nein |
| Audioeingänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Hersteller-Nummer | SMT-1031PVW |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPU-60240 | 24V DC Netzteil, Power Adapter 2,5A, 60W inklusive Netzkabel . |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen