Ausschreibungstext

Artikelnummer

242578

Typ

AXIS TM1804-LE HOUSING 6 PCS

Kurzbeschreibung

Gehäuse für den Außenbereich, IR-Beleuchtung, Heizung, 6er-Pack

Hauptmerkmale

Schutzklasse IP66/67

Für den Außenbereich geeignet

Geschützt gegen Regen und Staub

Integrierte IR-Beleuchtung für bis zu 60m Reichweite

Wechsel- und Gleichstromeingänge zur Stromversorgung von Gehäuse, Kamera und IR-Beleuchtung

Im 6er-Pack erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021090156 |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 03169-001 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T94X01A WALL MOUNT 6PCS | Wandarm für AXIS T92F10, 6er-Pack |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen