Ausschreibungstext

Artikelnummer

242574

Typ

AXIS S2208 MK II 4 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 4 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.2

Hauptmerkmale

Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch

Einschließlich 8 Lizenzen für AXIS Camera Station Pro

Leise – keine Störung des Betriebs

Erweiterter Austauschservice (RMA)

5-jährige Gewährleistung auf die Hardware

Funktionen für höchste Cybersicherheit und Normerfüllung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021084018 |
| --- | --- |
| Serie | Axis S22 |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Hersteller-Nummer | 02807-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TS2901 APPLIANCE STAND | Standfuß, zur Montage (hochkant) von AXIS S2208 und AXIS S2212, schwarz |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| SURVEILLANCE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen