Ausschreibungstext

Artikelnummer

242592

Typ

AMGPSU-T12-P15

Kurzbeschreibung

12VDC, 15W (1,2A) industrielles Hutschienennetztei, -25°C to +70°C, (Einstellbar 11-14 VDC), NDAA & TAA konform,

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 11 bis 14 VDC

NDAA & TAA konform

Made in Italy

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-T12-P15 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMGPSU |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen