Ausschreibungstext

Artikelnummer

242594

Typ

AMGPSU-T48-P60

Kurzbeschreibung

48VDC, 60W (1,25A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 41 bis 55 VDC

NDAA & TAA konform

Made in Italy

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-T48-P60 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMGPSU |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen