Ausschreibungstext

Artikelnummer

242598

Typ

AMG Systems AMGPSU-I48-P290

Kurzbeschreibung

48VDC, 290W (6A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 41 bis 55 VDC

NDAA & TAA konform

Made in Italy

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P290 |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen