Ausschreibungstext

Artikelnummer

242599

Typ

AMGPSU-I48-P530

Kurzbeschreibung

48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 41 bis 55 VDC

NDAA & TAA konform

Made in Italy

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGPSU |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P530 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen