Ausschreibungstext

Artikelnummer

242975

Typ

AMG750-1G-4G-1E4

Kurzbeschreibung

Industrieller Managed 4G EU Router 4 x 10/100/1000BT RJ45 Ports, 1x WAN Port, WLAN, RS232/485 Serial, Dual SIM

Hauptmerkmale

Dual-SIM, WAN Port

12-56VDC Eingangsspannung

VPN Tunnel IPsec, Open VPN, PPTP,L2TP and GRE

Verwendbar bei -40°C bis +75°C, Hutschienen- oder Wandmontage

2,4/5GHz Dual Band WiFi AP 802.11 a/b/g/n/ac

Cellular Speed Cat. 4, 150Mb Down / 50Mb Up Max

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | DIN Rail Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Wireless Router |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG750-1G-4G-1E4 |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-TX |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | AMG750 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen