Ausschreibungstext

Artikelnummer

242964

Typ

AMG816-1F-RP-AD

Kurzbeschreibung

Stratum 1 Netzwerk-Zeitserver 1 x 10/100Base-T(x) RJ45 Port, 1 x GNSS Input, 1 x PPS Input/Output, 1 x Digital Output

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -20°C bis +70°C

Antenne muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Multicast | Nein |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | AMG816-1F-RP-AD |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | AMG810 |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen