Ausschreibungstext

Artikelnummer

243091

Typ

RoughCam IPM1137-LE-WL T10-VA2.2.K1.BOR-L.H-005.N

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, Ausstattung mit externem WL-LED Strahler, 5MP, i-CS Remote-Zoom, IP68

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Sensor mit 5 MP (2592 x 1944)

Tag-/Nacht Funktionalität

Leistungsstarkes Remote-Zoom-Objektiv (i-CS)

Edelstahl AISI 316L

Ausführung mit Weißlicht

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Ein-Kabel-Lösung (PoE)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Autopan | Nein |
| --- | --- |
| Bereichsabfahrt | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 22070513 |
| Positionierbar | Nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Scheibenheizung | Nein |
| Schutzart | IP66/68 |
| Serie | RoughCam |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen