Ausschreibungstext

Artikelnummer

243029

Typ

WRN-2110SB1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2U unterstützt 36-Kanäle, 16 PoE/PoE+, PoE Budget 200W, ohne HDD

Hauptmerkmale

Unterstützt Wave Client, Mobile und Cloud Sync

Unterstützt AI-Metadaten

250 Mbps Aufnahmedurchsatz

Unterstützt bis zu 40TB internen Speicher

HDMI/DP-Monitorausgänge für Konfiguration

und grundlegende Überwachung

16 PoE/PoE+-Anschlüsse mit einem Gesamtleistungsbudget von 200W

Inklusive USB-Maus und Rack-Montagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | WRN-2110SB1 |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen