Ausschreibungstext

Artikelnummer

243028

Typ

Hanwha Vision WRN-2010S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 1U unterstützt 16-Kanäle, 8 PoE/PoE+, PoE Budget 100W, ohne HDD

Hauptmerkmale

Unterstützt Wave Client, Mobile und Cloud Sync

Unterstützt KI-Metadaten

150 Mbps Aufnahmedurchsatz

Unterstützt bis zu 20TB internen Speicher

HDMI/DP-Monitorausgänge für Konfiguration und

grundlegende Überwachung

8 PoE/PoE+-Anschlüsse, Gesamtleistungsbudget von 100W

Inklusive USB-Maus und Rack-Montagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-2010S |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen