Ausschreibungstext

Artikelnummer

243297

Typ

DS-2CD2187G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, 8MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot , Mic, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 311328258 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen