Ausschreibungstext

Artikelnummer

243397

Typ

DS-2DF7A436IXG-ELY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, 4MP, 36x, 16x digital, Infraro t

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 327001705 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen