Ausschreibungstext

Artikelnummer

243542

Typ

FH-625 R PTU 25mm

Kurzbeschreibung

Multispektrale PTZ Kamera, Thermal 640x512, 25Hz, Tag/Nacht 1080p, 30x

Hauptmerkmale

Hochauflösender radiometrischer

Tag/Nacht-Kamera mit 1920x1080 Pixel

HD-Kamera mit 30x Zoom

Hotspot- und Branderkennung

Messung von Oberflächentemperaturen

Radiometrische Messungen

Pan-Tilt-Zoom

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 25° |
| Bildwinkel vertikal | [18,+∞] |
| Brennweite | 25 mm |
| Drehbereich | 360 ° |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Hersteller-Nummer | FH625R30PTU |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Flir PTZ-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen