Ausschreibungstext

Artikelnummer

243429

Typ

Hikvision DS-3WAP521-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wi-Fi 5 Wand Access Point, 1200 Mbits Dual-Band, 2x 1Gbit RJ45-Port, PoE, 2 x 2 MIMO-Antenne

Hauptmerkmale

2x Gigabit-LAN-Anschlüsse mit 1x PoE-Eingang

802.11ac Wave 2, 1167 Mbit/s

86-mm-Wandanschlussdose für einfache Installation

Über 50 gleichzeitige Benutzerverbindungen

Automatische RF-Optimierung

Unterstützt intelligentes Fast Roaming

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Wireless Access Point |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| WLAN Verschlüsselung | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 317200304 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen