Ausschreibungstext

Artikelnummer

243482

Typ

Hikvision DS-QAZ0610G1(O-STD)

Kurzbeschreibung

Analog Deckenlautsprecher, rahmenlos, 100V, 10W, 5W, 2.5W, 1x 1" Tweeter, 1x 6,5" Woofer, 89dB Leistung

Hauptmerkmale

1 × 1,0-Zoll-Hochtöner und 1 × 6,5-Zoll-Tieftöner

Nennleistung: 100 V: 10 W/5 W/2,5 W, 70 V: 10 W/5 W/2,5 W/1,25 W

Empfindlichkeit (1 m, 1 W): 89 dB

Max. Schalldruckpegel: 98 dB

Frequenzgang: 120 Hz bis 20 kHz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6942160405032 |
| Hersteller-Nummer | 347000102 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen