Ausschreibungstext

Artikelnummer

243483

Typ

Hikvision DS-QAZ0610G1-S(O-STD)

Kurzbeschreibung

Analog Deckenlautsprecher, 10W, 1x 1" Tweeter und 1x 6,5" Woofer, 89dB, 98dB bei 1m Nenn-Schalldruckpegel, 120Hz~20kHz

Hauptmerkmale

1* 1,0-Zoll-Hochtöner und 1* 6,5-Zoll-Tieftöner

Nennleistung: 10W

Empfindlichkeit (1 m, 1 W): 89 dB

Max. SPL: 98 dB

Frequenzgang: 120 Hz bis 20 kHz

Unterstützung von Zeitplan-/Live-/Notfallübertragungen; Alarmverknüpfung; Zwei-Wege-Audio; TTS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Lautsprecher | 10W |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 45°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160405049 |
| Hersteller-Nummer | 347000056 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen