Ausschreibungstext

Artikelnummer

243484

Typ

Hikvision DS-QAZ1307G1-E(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Hornlautsprecher, 7W, 121dB, Dual Speicher, SIP, Alarmeingang

Hauptmerkmale

Unterstützt Alarmeingänge, Scharfschaltpläne und Audioverknüpfungen, unterstützt TTS-Sprachsynthese und Textübertragung mit natürlichen und flüssigen Standard-Audiooptionen für Männer- und Frauenstimmen

Unterstützt Zweiwege-Audio über SIP

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, MP3, WAV |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 16,4 W |
| Mikrofon | Integriert |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Zertifizierungen | EN 55035:2017+A11:2020,RCM: AS/NZS CISPR 32:2015,IC: ICES\u2011003 Issue 7,CB: IEC 62368\u20111:2014,CE\u2011LVD: EN 62368\u20111:2014/A11:2017,CE\u2011RoHS 2011/65/EU,WEEE 2012/19/EU,REACH (EC 1907/2006) |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Netzwerk-Ports | 10/100Base-TX RJ45 |
| Netzwerkprotokolle | ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, SIP, SSH, SSL |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422115890 |
| Hersteller-Nummer | 347000134 |
| Hersteller | Hikvision |
| Audio |  |
| Lautsprecher | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP, SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen