Ausschreibungstext

Artikelnummer

243485

Typ

Hikvision DS-QAZ1307G1T-E(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Hornlautsprecher, 7W, 121dB, Dual Speicher. SIP, Alarmeingang, weiß, IP67

Hauptmerkmale

Unterstützt Alarmeingänge, Scharfschaltpläne und Audioverknüpfungen, unterstützt TTS-Sprachsynthese und Textübertragung mit natürlichen und flüssigen Standard-Audiooptionen für Männer- und Frauenstimmen

Unterstützt Zweiwege-Audio über SIP

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, MP3 |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | Integriert |
| Leistungsaufnahme | 16,4 W |
| Mikrofon | Integriert |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| VoIP Signalisierung | SIP, SIP 2.0 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Netzwerk-Ports | 1 x 10/100BASE-T, RJ-45 |
| Netzwerkprotokolle | ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, SSL |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 347000132 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen