Ausschreibungstext

Artikelnummer

243558

Typ

F-606 ID - 100mm, 8.3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 640x480, 6,2° FoV, ungekühlt

Hauptmerkmale

Zuverlässige Erkennung von Eindringlingen

Niedrige Fehlalarmrate

Funktioniert unter rauen Wetterbedingungen

Klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen

Erkennung durch Regen, leichten Nebel und Rauch

Gleichzeitige IP- und analoge Videoausgänge

Integration in bestehende analoge Systeme

Schutzklasse IP66

24/7

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 427-0033-61-00S |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Flir F-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen