Ausschreibungstext

Artikelnummer

243039

Typ

AXIS A1710-B NETWORK DOOR CONT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 4x Tür, 4x Leser, 4x AUX, RS-485, OSDP, PoE

Hauptmerkmale

Kompakter, kostengünstiger Tür-Controller für bis zu 4 Zugangspunkte

Zentrale Steuerung vereinfacht die Installation

Volle Kontrolle für bis zu vier Zugangspunkte

Onboard-Unterstützung für acht OSDP-Leser und acht Schlösser

OSDP Verified für sichere Leser-Kommunikation

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021088825 |
| --- | --- |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 4 |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand (optional) |
| Anzahl Türen | 4 |
| Türöffner Ausgänge | 4 |
| Türmonitoring Eingänge | 4 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | 03078-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Dieser kompakte, kostengünstige Netzwerk-Tür-Controller bietet Ihnen die volle Kontrolle über bis zu vier Zugangspunkte, einschließlich Unterstützung für bis zu vier OSDP-Leser und vier Schlösser. Mit der Onboard-Sperrkraft vereinfacht dieser All-in-One-Multi-Tür-Controller komplexe Installationen.Kosteneffizient und einfach zu installieren Dieser preisgünstige Netzwerk-Tür-Controller eignet sich ideal für neue und Nachrüstungsinstallationen und lässt sich einfach skalieren, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Er ist für zentrale Installationen konzipiert, z. B. in Sicherheitsräumen oder Hauptsteuerräumen. Mit integrierter Stromversorgung für Schlösser vereinfacht es die Installation und reduziert die Komplexität. Darüber hinaus sind die Steckverbinder farbcodiert für eine einfache Kabelverwaltung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Multi-Tür-Controller bietet eine vollständige Steuerung für bis zu vier Zugangspunkte mit Onboard-Unterstützung für bis zu acht OSDP-Leser und acht leistungsstarke Schlösser.Kompakt und skalierbarDieses kompakte Barebone-Gerät bietet eine kleinere Stellfläche als die meisten Netzwerk-Tür-Controller auf dem Markt. Es ist für die zentrale Installation mit Schränken von Axis oder von Drittanbietern konzipiert. Dieser skalierbare und zukunftssichere Netzwerk-Tür-Controller unterstützt sofort OSDP-Leser und optionales Zubehör für Wiegand-Leser und ist für kleine und große Installationen optimiert. Sie können bis zu 250.000 Zugangsdaten und 250.000 Ereignisprotokolle auf dem Gerät selbst speichern. Darüber hinaus kann er zusammen mit AXIS Camera Station Secure Entry oder Partnerlösungen verwendet werden, um ein skalierbares All-in-One-System für das Management von Video und Zutrittskontrolle bereitzustellen.Entwickelt mit dem Fokus auf SicherheitAxis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, schützt die Integrität des Geräts ab Werk und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff. Außerdem sorgt die Funktion dafür, dass kryptografische Schlüssel sicher im integrierten EAL6+-zertifizierten Rechenmodul gespeichert werden. Sie verfügt über das „Open Supervised Device Protocol (OSDP)“-Siegel für eine sichere bidirektionale Leser-Kommunikation. Darüber hinaus bietet sie eine flexible und sichere Authentifizierung mit verschiedenen Typen von Zugangsdaten wie Karten- oder PIN-Codes, Bluetooth und dynamischen QR-Codes für den mobilen Zugang und Fahrzeugkennzeichen für die Fahrzeugzufahrt. Und die Multi-Faktor-Authentifizierung sorgt für erhöhte Sicherheit.

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8008 PS12 | Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TA1901 DIN RAIL CLIP 10PCS | Befestigungsschelle für 35mm DIN-Schiene |
| AXIS TA1902 MK II CONNECTOR KI | Connector Kit für Axis Netzwerk Türcontroller Leser und I/O-Module |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen