Ausschreibungstext

Artikelnummer

243184

Typ

Hanwha Vision WRN-810S_

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2xSATA, 8xPoE+ Ports, ohne HDD, ohne WAVE PRO-Lizenz

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk Video Rekorder

Unterstützt alle WAVE Clients und WAVE Sync

Wisenet AI Metadaten werden unterstützt

2x HDD Steckplätze (3.5"), bis 12TB insgesamt

Keine Festplatte vorinstalliert

Bis 80 Mbps Bandbreite (Aufzeichnung)

Linux Ubuntu Betriebssystem

HDMI- und VGA-Ausgang

USB-Maus im Lieferumfang

19" Rackbefestigung enthalten, 1HE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB (nur Export) |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 80 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-810S |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen