Ausschreibungstext

Artikelnummer

216910

Typ

CWGE26FX2TX24MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 24xRJ45, 4xSFP, -10°C+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

Unterstützt VLAN und IPv6

Schnellster Ethernet Ring (C-Ring) mit

Recoveryzeit und bis zu 250 Switches

19"-einbaufähig. enötigt nur 1HE

Temperaturbereich 0-50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | 19" Einschub |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Hersteller-Nummer | CWGE26FX2TX24MS |
| Ports | 22x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP, RJ-45 oder SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen