Ausschreibungstext

Artikelnummer

234586

Typ

RLXE4GE24MS/LVPSU

Kurzbeschreibung

LOWVOLTAGE PSU FOR RLXE4GE24 2 0-72VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Ja |
| Bauart | Rackmontage |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Leistungsaufnahme | 46 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Power over Ethernet | nein |
| Reichweite | 80 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40\u202F°C bis +85\u202F°C (bis +75\u202F°C bei \u201EXE\u201C-Modulen) |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Zertifizierungen | IEC 61850-3,IEEE 1613,NEMA TS-1/TS-2,EN50155,FCC,RoHS |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| Glasfaser Steckverbinder | SC, ST |
| PoE-Standard | nein |
| Ports | 24, RJ-45 oder SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | RLXE4GE24MS/LVPSU |
| Serie | ComNet RLXE4GE24MODMS-Serie |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen