Ausschreibungstext

Artikelnummer

227523

Typ

RLXE4GE24MS/XE4SFP

Kurzbeschreibung

Switchmodul, für RLXE4GE24MODMS/CHASSIS 4x 10Gbit SFP Modul

Hauptmerkmale

Pro Chassis max. drei Module

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Ja |
| Anzahl Fasern | 28 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, Layer3 Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Stromversorgung | 90 - 264 VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40° bis +85° C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm, 850nm |
| Zertifizierungen | IEC 61850-3,IEEE 1613,NEMA TS-1/TS-2,EN50155,RoHS-konform |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps, 100Base-TX |
| Glasfaser Steckverbinder | LC, SC, ST |
| Ports | 10GBit/s |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | RLXE4GE24MS/XE4SFP |
| Serie | ComNet RLXE4GE24MODMS Serie |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen