Ausschreibungstext

Artikelnummer

221563

Typ

CNFE2MCPOE2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1x SFP, 1x RJ45, PoE+, 100MBit

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slot

1 Kanal Ethernet Übertragung

30W PoE+ Unterstützung (IEEE 802.3at)

Erweiterter Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Multicast | Nein |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | CNFE2MCPOE2 |
| Rackeinbau | Nein |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen