Ausschreibungstext

Artikelnummer

243640

Typ

ComNet CWGE2MC-EU

Kurzbeschreibung

Media Converter, 100/1000BASE-X 100/1000 BASE-X SFP port

Hauptmerkmale

100/1000 Mbit/s Ethernet

100/1000 BASE-T(X) elektrischer Port

100/1000 BASE-X SFP-Port

Optischer Port unterstützt 100/1000 BASE-X

Automatische MDI/MDI-X-Crossover-Funktion

Umgebungstemperaturbereich: 0 °C bis 50 °C

Keine optischen Anpassungen vor Ort erforderlich

LED-Anzeigen

IEEE 802.3-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CWGE2MC-EU |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen