Ausschreibungstext

Artikelnummer

228612

Typ

CNMC4SFP

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1xSFP, 4xRJ45, Quad 100/1000Mbps

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Multicast | Nein |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | CNMC4SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen