Ausschreibungstext

Artikelnummer

217303

Typ

CLRFE1EOUP/M

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, Sender, 10/100MBit, PoE Pass-through, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Ethernet Daten und PoE Pass-through über Zweidraht

Ideal für Retrofit-Installationen

Reichweite bei 100MBit maximal 610m

Reichweite bei 10MBit maximal 1524m

DIN-Rail Montage mit DINBKT4 möglich

Stromversorgung über PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | CLRFE1EOUP/M |
| --- | --- |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen