Ausschreibungstext

Artikelnummer

243006

Typ

WV-X67310-Z4-1

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@30fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP68, out, black

Hauptmerkmale

2MP Aero PTZ Kamera

40x optischer Zoom

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

24V AC/DC Stromversorgung

Windlastbeständigkeit bis zu 270 km/h

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter) NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,011 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Zoomfaktor | 40x |
| Bildwinkel horizontal | 1,4 - 51°, 1,9 - 66° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 100°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 200°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE++ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/68 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-X67310-Z4-1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-QCA502 | I/O Kabel 1 Stück |
| --- | --- |
| WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |
| WV-QCN500S-W | Eckhalterung i-PRO weiß |
| WV-QWL503-B | Wand-/Polehalterung 2-in-1 schwarz |
| WV-QWL503S-B | Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |