Ausschreibungstext

Artikelnummer

243007

Typ

WV-X67310-Z4-3

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@30fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP68, out, grau

Hauptmerkmale

2MP Aero PTZ Kamera

40x optischer Zoom

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

24V AC/DC Stromversorgung

Windlastbeständigkeit bis zu 270 km/h

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter) NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 1,9 - 66°,1,4 - 51° |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 100 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 200 °/sec |
| Interner-Speicher | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,011 Lux bei F1,6 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-X67310-Z4-3 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66/68 |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE++ |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +65°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-Q183 | Eckhalterung Dome, Fisheye, Multisensor grau |
| --- | --- |
| WV-QCA502 | I/O Kabel 1 Stück |
| WV-QCN500S-G | Eckhalterung grau |
| WV-QWL503-G | Wand-/Polehalterung 2-in-1 grau |
| WV-QWL503S-G | Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt, grau |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |