Ausschreibungstext

Artikelnummer

213612

Typ

TAM-4PC1001M0A

Kurzbeschreibung

BNC Ein- und Ausgang, Überspannungsschutz für HD-TVI und AHD Übertragung

Hauptmerkmale

BNC Ein- und Ausgang

Überspannungsschutz entspricht IEC 61000-4-5

Ableit / Entlade-Strom max. 2kA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 213612 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen