Ausschreibungstext

Artikelnummer

243031

Typ

Bosch VJD-7533

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Decoder, 4-Kanal, 4K UHD, H.265, H.264, Audio, HDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

HD-, SD-Videos

Bildfenster und Monitorausrichtung im Quer- oder Hochkantformat

Darstellung auf vier PC-Monitoren gleichzeit

2x HDMI 2.0a, 2 x DisplayPort 1.2 (via USB-C))

inkl. IP Matrix für Standalsone-Anwendungen ohne PC

32 Kameras je Decoder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Kanäle gesamt | 4 |
| Videoausgänge | HDMI |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.420.692 |
| Serie | Bosch Videojet |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch KBD-UXF | USB-Keyboard für BVMS und DIVAR IP |
| --- | --- |
| Bosch UML-245-90 | LCD Monitor, 24" (61cm) LED, 1920x1080, HDMI, DP, 100-240V |
| Bosch UML-275-90 | LCD Monitor, 27" (68cm) LED, 4K UHD 3840x2160, HDMI, DP, 100-240V |
| Bosch VJD-IPM-X8C | IP Matrix Erweiterung 8 Kanäle |
| Bosch VJD-VOCS-1D | Decoder VOCS Lizenz für 1 Monitor |

Empfehlungen

Dienstleistungen